第三章 招标项目需求

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年计量器具及电力安全工器具委外检测服务项目用户需求书

- —、项目概况

金华-义乌-东阳市域轨道交通线路总长107.166km，由金华—义乌线和义乌—东阳（横店）线两条线路组成，其中金义线全长58.396km,义东线全长48.77km，共设站31座。全线设一段三场，分别是塘雅车辆段、官塘停车场、槐堂停车场、后宅停车场。

为了保证运营公司生产过程中计量器具量值的有效传递，提升设备维修质量，以及防止在电力作业中发生诸如触电等伤害事故，确保城市轨道的安全运行，根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《浙江省计量监督管理条例》以及《电力安全工器具预防性试验规程》、《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《电力安全工作规程电力线路部分》、《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》、《电力建设安全工作规程第2部分：架空电力线路》、《电力建设安全工作规程 第3部分：变电站》相关规定，需对计量器具以及电力安全工器具做定期检测，并由具备相关资质单位出具相应的检定/校准证书。

- 二、项目目标

针对目前金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年计量器具以及电力安全工器具委外检测的品种多、数量大、分布广的特点，需要符合资质、满足条件的检测机构承担需求方检测服务，以便高效、快捷的完成需求方检测任务，确保量值准确，避免漏检，提高计量器具以及电力安全工器具工作管理的灵活性及工作效率。

- 三、项目范围

金华市金义东轨道交通有限公司根据金华市轨道交通集团运营有限公司的需求，委外检测的计量器具及电力安全工器具，包括但不限于检测服务项目清单中《金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年计量器具委外检测服务项目清单》和《金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年电力安全工器具委外检测服务项目清单》中的种类及数量，具体种类、数量和型号以实际送检为准。

- 四、项目要求

（一）对技术检测服务人员一般要求

1、技术检测人员应具备如下条件，但不限于此：

（1）检测技术等相关专业；

（2）有计量器具及电力安全工器具检测的实践经验并满足相关检测资质；

（3）熟悉相关检定规程、校准规范等；

（4）具有沟通、团结协作、主动工作的能力等。

2、服务人员应具备如下条件，但不限于此：

（1）熟悉计量器具及电力安全工器具检测服务的相关流程等；

（2）具有沟通、团结协作、主动工作的能力等。

（二）人员要求

1、投标人应确定一名项目负责人，在接到招标人指令时，48小时内到达现场，如人员变更需向招标人报备并确定新的联系人及联系方式；

2、投标方的项目负责人应保持24小时通讯畅通，确保招标人在有送检需求时及时响应。

（三）对检测服务的一般要求

1、对需检的检测设备进行校准、分析和合理溯源，以保证检测数据的准确、可靠。

2、现场检测：在招标人指定的地点进行送检器具的检测，并于7日内提供检测报告。

3、回厂检测：对于需要拿到实验室检测的送检器具，中标人须确保送检器具的质量安全，在招标人指定的地点收取送检器具，在15日内完成检测服务并送回送检器具。

4、需回厂检测的送检器具，中标人与招标人需严格执行交接手续，确保送检器具及其附件的安全完好，发生丢失或损坏的，由相应责任方进行赔偿或维修，以恢复其正常、完整性。

5、中标人须根据招标人要求提供加急服务（非不可抗力因素导致或因检测标准、技术规范等文件中对检测过程有明确时间要求的除外），加急的送检器具需在3个工作日完成检测并返回，具体以招标人通知为准。如无法在规定时间内提供正式检定/校准报告的，中标人应提供相应的临时检定证明材料，保障投标人对于送检器具的正常使用要求。

6、中标人应按照招标人需求到招标人指定地点收取送检器具，并在规定的时间内将已经检测完毕的送检器具连同证书报告（包含纸质证书、电子证书）送回到指定地点，送检器具运输过程中产生的仪器损坏、遗失、收取、送回、检测人员安排等相关费用由中标人承担。

7、中标人在每次送检时判断送检器具是否为新增种类，若是新增种类须提前告知招标人并提供报价，招标人通过市场询价、比价的方式确定新增器具检测费用。

8、如出具的检测报告为校准证书，则证书应根据相应规程规范、技术手册或招标人提出的技术需求等出具符合性说明，作为判断送检器具合格与否的依据。

9、中标人提供上门服务从取走招标人送检计量器具算起，15个工作日（不包含节假日）内须完成计量工作并归还计量器具，若计量器具检测合格，计量器具需粘贴有效的合格标志，同时提供相应的检测合格纸质证书及合格证书电子版扫描件；若计量器具检测不合格，承包商需在15个工作日内提前与招标人取得联系，提供相应的异常联络单进行有效沟通，后根据招标人相应的要求出具不合格证书或无需证书退回处理，如有特殊情况另行处理。

10、中标人提供的检测报告必须真实，如发现虚假报告，招标人有权终止合同。

11、若检测过程中发现仪器数据超差或不合格，中标人应及时反馈给招标人，由招标人修理后交于中标人进行检测，中标人不重复收取相关费用。

12、不合格送检器具无法校准和修复的，需要退检的送检器具由中标人出具退检凭证并说明退检原因。

13、已检器具在招标人验收合格之日起1个月内，如招标人对检测的数据结果存在疑问时，中标人须提供免费检测，并保证数据有效可靠。

14、进口仪器：中标人需将该仪器送至设备原厂/原厂授权代理商进行检测、校准，并提供原厂/原厂授权代理商检测、校准报告。

（四）安全要求

1、严格按照计量器具及电力安全工器具相关检定规程、校准规范等技术文件进行检定校准。

2、中标人在进入招标人设备现场时, 服从招标人的管理，需注意现场设备(设施)的保护，不能影响设备区域内设备(设施)的正常运作。

3、检测过程中，中标人发现送检器具重点部位、关键部件存在缺陷、故障的，应及时告知招标人，并在检测报告中进行相应记录。

（五）质量保障

1、中标人须严格遵照国家规程、规范、标准，国际标准、行业标准以及仪器设备技术要求进行对需检测的设备进行校准、分析和合理溯源，确保送检器具检测数据的准确、可靠。证书报告须有相应的检测数据，并确保检测数据准确、完整、客观。

2、中标人不得伪造或提供虚假检测数据，伪造或提供虚假检测数据造成招标人的损失由中标人负责。

3、招标人对检测结果有疑问的，可委托双方均认可的第三方进行检测，若第三方检测结果与中标人提供的检测结果一致，委托第三方检测的费用由招标人承担；若第三方检测结果与中标人提供的检测结果不一致，委托第三方检测的费用由中标人承担，同时中标人需承担因此给招标人带来的一切损失。

- 五、检测服务项目内容及期限

（一）服务内容

1、 强检类（2项）：

中标人代送至国家法定的计量机构检定，并提供符合法规要求的检定报告。

2、非强检类（CNAS/CMA范围内）（201项）：

中标人自身CNAS/CMA认证范围覆盖的自行做检测、校准，提供带CNAS/CMA标志的检测、校准报告，自身CNAS/CMA认证范围未覆盖的，需将该仪器送至有CNAS/CMA认证范围覆盖的单位进行检测、校准并提供带CNAS/CMA标志的检测、校准报告。

（二）服务期限

本项目的总期限从合同签订之日起算，共2年。

送检频率：每月1次

- 六、项目验收

1、送检器具检测结果必须以正式的、书面的检测报告形式提交给招标人，同时中标人应根据检测结果建立健全相关台账，台账内容关于数量、型号、编号等要素应与实际检测情况一一对应。

2、招标人将根据技术要求条款检定规程、校准规范或行业其它相关技术标准对项目的检测结果予以确认验收。

3、强检类：中标人代送至国家法定的计量机构检定，并提供符合法规要求的检定报告；

4、非强检类（CNAS/CMA范围内）：中标人自身CNAS/CMA认证范围覆盖的自行做检测、校准，提供带CNAS/CMA标志的检测、校准报告，自身CNAS/CMA认证范围未覆盖的，需将该仪器送至有CNAS/CMA认证范围覆盖的单位进行检测、校准并提供带CNAS/CMA标志的检测、校准报告。

- 七、其它要求

1、招标人后期待检测的仪器名称与招标人采购清单仪器名称不完全一致，但为同一仪器，检测费用参照本清单内类似器具结算。

2、招标人后期非招标采购清单内的送检器具可与清单中的器具相比，依据的检定规程或校准规范相同、主要技术参数和功能特性相似，可以参照清单中器具的单价进行结算。

3、清单外的送检器具，对《浙江省级计量检定收费标准》中包含的，依据此标准进行结算。

4、此项目实施是主要在已运营的正线线路、车站、车辆段及停车场进行，同时招标人项目对质量、安全、进度要求较高，所有影响正常运营的检测工作对响应时间要求较严，投标人必须充分考虑中标后对各项要求是否满足。

5、在合同期内应每年提供一次计量器具及电力安全工器具基础知识、轨道专用量具维修和检测指导等专业知识培训，具体时间根据招标人要求确定，培训地点为招标人公司，培训方案需报招标人审批同意后方可实施。培训过程产生的所有费用，均由中标人免费提供，招标人不在另行支付。

- 八、考核要求

1、中标人根据招标人要求，在执行过程中如未按约定执行相关工作内容，招标人将对中标人实施季度考核。

2、每季度末月10日固定为季度考核日期，根据考核项目表中内容，进行比对考评，考核成绩分为三档，满分100分。

3、95分以上（含95分）为合格（按要求支付）。

4、80-95分为基本合格，按每分200元扣款，扣款金额将在半年度结算中扣除。

- 低于80分为不合格，合同期内，第1次按每分2000元扣款，第2次从半年度结算总金额中扣除10000元。第3次招标人有权单方面终止合同并不给予中标人任何赔偿或补偿，并有权追究中标人因此给招标人造成的一切经济损失及违约责任。

- 考核项目如下：

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送检器具检测超期 | 未按规定时间收取送检器具或将送检器具以及检定/校准报告送至招标人指定接受地点，超期1天扣1分，可累计扣分。 |  |  |
| 2 | 送检器具或配件丢失、损坏 | 因中标人在检测/运输过程中造成送检器具遗失、损坏的需按采购价进行赔偿，并每件扣2分，最高可扣5分。 |  |  |
| 3 | 证书要求 | 伪造检定/校准/检测数据的按违约处理。强检的送检器具未出具检定证书每件扣2分，最高可扣5分。（造成严重后果的招标人有权解除合同） |  |  |
| 4 | 人员情况 | 项目负责人或中标方其他检测服务人员在与招标人对接送检器具相关工作中未积极响应配合的每次扣2分。 |  |  |
| 5 | 送检器具检测要求 | 1.检定/校准完毕后未粘贴合格证/校准证的每件扣1分。 2.未向招标人提供相应不合格证书及校准示值超差说明的每次扣3分。 3.加急检测的器具未在1天内与招标人对接的扣1分。 4.未按招标人指定地点收取及送回送检器具与检测报告的每次扣2分，最高扣5分。 5.因中标人原因导致漏检、未检的每件扣2分。 |  |  |

- 九、检测服务项目清单

附件1：《金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年计量器具委外检测服务项目清单》

附件2：《金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年电力安全工器具委外检测服务项目清单》

注：1、清单中的数量是一个预计数量，具体按实际送检的数量计算。

2、部分仪器名称为参考名称，以实际发生为准，功能检测项需满足其基本使用条件。

附件1 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年计量器具委外检测服务项目清单

| 序号 | 仪器名称 | 检测类型 | 型号/规格 | 计量单位 | 检定周期 | 检测方式 | 数量 | 合同期内检测次数 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百分表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 个 | 两年 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 2 | 千分尺 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 把 | 两年 | 检定 | 10 | 10 |  |  |  |
| 3 | 游标卡尺 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 个 | 两年 | 检定 | 10 | 10 |  |  |  |
| 4 | 游标卡尺 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | DL3943 | 个 | 两年 | 检定 | 10 | 10 |  |  |  |
| 5 | 游标卡尺 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 世达 91513 | 个 | 两年 | 检定 | 18 | 18 |  |  |  |
| 6 | 数显式游标卡尺 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | SATA91511,0-150MM | 把 | 两年 | 检定 | 26 | 26 |  |  |  |
| 7 | 塞尺 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 世达 9405 | 把 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 16 | 16 |  |  |  |
| 8 | 铁路支距尺 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | TZC-II | 把 | 六个月 | 检定 | 3 | 12 |  |  |  |
| 9 | 铁路支距尺 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | HTZJC-2 | 把 | 六个月 | 检定 | 10 | 40 |  |  |  |
| 10 | 轨距尺/道尺 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | JTGC-GW | 把 | 三个月 | 检定 | 34 | 272 |  |  |  |
| 11 | 测距仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 博世GLM7000 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 10 | 10 |  |  |  |
| 12 | 激光测距仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一年 | 检定 | 6 | 12 |  |  |  |
| 13 | 手持激光测距仪 | 强检类 | GLM60 | 台 | 一年 | 检定 | 2 | 4 |  |  |  |
| 14 | 全站仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 徕卡（LEICA）TS60 | 台 | 一年 | 检定 | 1 | 2 |  |  |  |
| 15 | 车辆车轮第四种检查器 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | LLJ-4A | 把 | 两年 | 检定 | 8 | 8 |  |  |  |
| 16 | 数显机车车辆轮对内距尺 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 北京鼎顺TZ100，1345-1365MM | 把 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 17 | 数显车轮外径测量仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 柳州科陆GF922-TD，760-860MM | 台 | 一年 | 检定 | 6 | 12 |  |  |  |
| 18 | 车钩高度尺 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 把 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 8 | 8 |  |  |  |
| 19 | 便携式激光轮对尺寸测量仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 5 | 5 |  |  |  |
| 20 | 超声波探伤试块 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 块 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 26 | 26 |  |  |  |
| 21 | 轨底坡测量仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | HT1-S0H5 | 台 | 六个月 | 检定 | 5 | 20 |  |  |  |
| 22 | 角度测量仪（坡度仪） | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 南方JZC-B2 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 23 | 光学水准仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 徕卡（LEICA）LS10 | 台 | 两年 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 24 | 裂缝宽度检测仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 25 | 超声波测厚仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 26 | 红外测温仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 27 | 红外测温仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | AZ8871 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 28 | 红外测温仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 福禄克F62max | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 29 | 红外测温仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 福禄克 ST60 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 16 | 16 |  |  |  |
| 30 | 温湿度仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 31 | 温湿度仪（精密) | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | -20℃至60℃ | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 4 | 4 |  |  |  |
| 32 | 温湿度仪（精密) | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | E+E（奥地利）OMNIPORT30+LOGPROBE20-HTPC+LOGPROBE30+HA010813+HA040906 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 33 | 温湿度计 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 得力 9012 | 把 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 81 | 81 |  |  |  |
| 34 | 手持式温度计 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | -10-200℃ | 个 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 4 | 4 |  |  |  |
| 35 | 点温计 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | DM-6902 | 把 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 36 | 湿度温度压力露点测量仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 4 | 4 |  |  |  |
| 37 | 红外热像仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 10 | 10 |  |  |  |
| 38 | 红外热像仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 福禄克TI400 | 台 | 两年 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 39 | 水平尺 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 世达 91603 | 把 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 8 | 8 |  |  |  |
| 40 | 水平尺组套 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 把 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 10 | 10 |  |  |  |
| 41 | 扭力扳手 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 把 | 两年 | 检定 | 54 | 54 |  |  |  |
| 42 | 扭力扳手 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 150NM | 把 | 两年 | 检定 | 10 | 10 |  |  |  |
| 43 | 扭力扳手 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 96212（5-25NM） | 把 | 两年 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 44 | 扭力扳手 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 96311（20-100NM） | 把 | 两年 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 45 | 扭力扳手 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 96312（40-200NM） | 把 | 两年 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 46 | 扭力扳手 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | DL-YN-2001000 | 把 | 两年 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 47 | 扭力扳手 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | DL300 | 把 | 两年 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 48 | 3/4"方头可调式扭力扳手 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 世达 96411（40-200N.m） | 把 | 两年 | 检定 | 4 | 4 |  |  |  |
| 49 | 数显推拉力计 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 把 | 两年 | 检定 | 18 | 18 |  |  |  |
| 50 | 推拉力计 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 把 | 两年 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 51 | 弹簧测力计 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 个 | 两年 | 检定 | 4 | 4 |  |  |  |
| 52 | 数显测力计 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 个 | 两年 | 检定 | 4 | 4 |  |  |  |
| 53 | 车门夹紧力测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 8 | 8 |  |  |  |
| 54 | 齿带张紧力仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 4 | 4 |  |  |  |
| 55 | 转辙机拉力测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | ZDJ9 | 台 | 两年 | 检定 | 11 | 11 |  |  |  |
| 56 | 压力表 | 强检类 | / | 个 | 六个月 | 检定 | 400 | 1600 |  |  |  |
| 57 | 真空压力表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 10 | 10 |  |  |  |
| 58 | 双头冷媒压力表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 把 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 59 | 手持式压力指示仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一年 | 检定 | 6 | 12 |  |  |  |
| 60 | 氧气压力表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 个 | 一年 | 检定 | 2 | 4 |  |  |  |
| 61 | 丙烷压力表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 个 | 一年 | 检定 | 2 | 4 |  |  |  |
| 62 | 轮胎气压计 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 个 | 两年 | 检定 | 4 | 4 |  |  |  |
| 63 | 添乘仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一年 | 检定 | 5 | 10 |  |  |  |
| 64 | 数字风速仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 把 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 10 | 10 |  |  |  |
| 65 | 叶轮式风速仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | testo 417 | 把 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 66 | 双头氟表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 把 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 67 | 电压表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 68 | 电压表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 梅格ZC11D-4 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 69 | 电流表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 10 | 10 |  |  |  |
| 70 | 电流表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 梅格ZC11D-4 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 71 | 数字钳形电流表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | FLUKE 302+,400/600/1000A | 台 | 两年 | 检定 | 13 | 13 |  |  |  |
| 72 | 钳形电流表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | FLUKE319/U:0-1020V I:0-20.5A R:0-1100MΩ | 台 | 两年 | 检定 | 20 | 20 |  |  |  |
| 73 | 钳形电流表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 福禄克319 | 台 | 两年 | 检定 | 14 | 14 |  |  |  |
| 74 | 钳形电流表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 福禄克302PRO | 台 | 两年 | 检定 | 4 | 4 |  |  |  |
| 75 | 钳形电流表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 福禄克F342 | 台 | 两年 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 76 | 兆欧表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一年 | 检定 | 10 | 20 |  |  |  |
| 77 | 兆欧表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 上海第六表厂25B-3 | 台 | 一年 | 检定 | 12 | 24 |  |  |  |
| 78 | 兆欧表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 优利德 UT511 | 台 | 一年 | 检定 | 11 | 22 |  |  |  |
| 79 | 绝缘电阻测量仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一年 | 检定 | 10 | 20 |  |  |  |
| 80 | 绝缘电阻测量仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | FLUKE1537/0-500GΩ | 台 | 一年 | 检定 | 8 | 16 |  |  |  |
| 81 | 接地电阻测量仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一年 | 检定 | 10 | 20 |  |  |  |
| 82 | 接地电阻测量仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 优利德UT275 | 台 | 一年 | 检定 | 2 | 4 |  |  |  |
| 83 | 手持式四线低电阻测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 8 | 8 |  |  |  |
| 84 | 内阻仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | LX-DCNZ | 台 | 两年 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 85 | 蓄电池内阻测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 拓扑联合电力RTKR-II | 台 | 两年 | 检定 | 11 | 11 |  |  |  |
| 86 | 变压器线圈直阻快测仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 87 | 高精度回路电阻测试装置 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 88 | 开关回路电阻测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 8 | 8 |  |  |  |
| 89 | 直流电阻测试装置 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 90 | 指针式万用表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 91 | 数字万用表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | FLUKE 15B+,CATⅢ 600V | 台 | 两年 | 检定 | 167 | 167 |  |  |  |
| 92 | 数字万用表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 福禄克F15B Pro | 台 | 两年 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 93 | 数字万用表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 胜利VC97 | 台 | 两年 | 检定 | 4 | 4 |  |  |  |
| 94 | 数字万用表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 福禄克 F319 | 台 | 两年 | 检定 | 20 | 20 |  |  |  |
| 95 | 数字万用表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 世达 9536 | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 96 | 数字万用表（精密型） | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | VC890C+ | 台 | 两年 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 97 | 数字万用表（精密型） | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | FLUKE 15B+/U:0-1000V I:0-20A R:0-100MΩ | 台 | 两年 | 检定 | 20 | 20 |  |  |  |
| 98 | 钳形数显万用表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 20 | 20 |  |  |  |
| 99 | 数字电容表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 5 | 5 |  |  |  |
| 100 | 电感电容表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 101 | 数字电阻电感表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 8 | 8 |  |  |  |
| 102 | 三钳相位伏安表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 20 | 20 |  |  |  |
| 103 | 相位表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 胜利仪器 VC850 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 7 | 7 |  |  |  |
| 104 | 相序表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 105 | 功率计 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 4304A | 台 | 两年 | 检定 | 9 | 9 |  |  |  |
| 106 | 通过式功率计 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 德力 E7000A-0040 | 台 | 两年 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 107 | 阻抗仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 108 | 数字微欧计 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 109 | 数字式交/直流谐波/ 功率钳表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 胜利DM3218 | 台 | 两年 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 110 | 毫伏发生器 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 15 | 15 |  |  |  |
| 111 | 漏电钳形表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 5 | 5 |  |  |  |
| 112 | CT伏安特性变比极性综合测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 113 | RLC测试电桥 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 114 | 数字电桥LCR | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 固纬LCR-8110G | 台 | 两年 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 115 | 避雷器特性测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 116 | 避雷器计数器动作测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 117 | 变比组别全自动测试装置 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 118 | 变压器变比测量仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 119 | 牵引变变比专用测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 120 | 高压开关特性综合测试装置 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 121 | 变压器有载分接开关测试装置 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 122 | 开关机械特性测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 123 | 互感器综合特性测试装置 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 124 | 耐压试验装置 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 125 | 超低频高压发生器 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 126 | 直流高压发生器 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 127 | 高压无线核相仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 128 | 直流绝缘监测校验仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 129 | 直流开关试验装置 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 130 | 直流系统接地故障定位仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 131 | 电缆故障定位仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 132 | 数字型电缆故障探测仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 133 | 电缆验测仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 134 | 地电位均衡测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 135 | 继电保护校验仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 15 | 15 |  |  |  |
| 136 | 整流器测试设备 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 137 | 变频谐振试验装置 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 138 | 电力电容全自动测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 139 | 电能质量分析仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 140 | 继电器测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 141 | 介质损耗测量仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 142 | 晶体管特性仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 143 | 局放超声自动定位系统 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 144 | 绝缘油介电强度测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 145 | 绝缘油介质损耗测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 146 | 抗干扰介质损耗测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 147 | 二极管测试仪（晶闸管测试仪） | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 148 | 模拟器 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 149 | 数字网络高清工程宝 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 广州通汇 IPC4300 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 150 | 直流电源分析仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 套 | 两年 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 151 | 曲线追踪仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 套 | 两年 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 152 | 网络测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 宝工 MT-7064-C | 把 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 23 | 23 |  |  |  |
| 153 | 网络分析仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 套 | 两年 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 154 | 信号机显示单元测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 通号万全 BJKZ-1 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 4 | 4 |  |  |  |
| 155 | 仪表校验台 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一年 | 检定 | 3 | 6 |  |  |  |
| 156 | 场强测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 德力 E8600A | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 157 | 钢轨探伤仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | CTS-9009PLUS | 台 | 两年 | 检定 | 23 | 23 |  |  |  |
| 158 | 钢筋探测仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 159 | 数字存储示波器 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | FLUKE 123/007 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 160 | 数字存储示波器 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 双通道 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 161 | 示波器 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 双通道 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 162 | 任意波形发生器 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 泰克AFG31102 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 163 | 天馈设备测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 德力 E7000L | 台 | 两年 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 164 | 数字无线综合测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 德力 E7042C | 台 | 两年 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 165 | 频谱分析仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 普源DSA875 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 3 | 3 |  |  |  |
| 166 | 频率计 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 中电科3212D | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 167 | 数字防水秒表 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 个 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 23 | 23 |  |  |  |
| 168 | 分贝仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 11 | 11 |  |  |  |
| 169 | 噪音测试仪、振动测试仪套装 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | AWA6256B+T型 | 台 | 一年 | 检定 | 1 | 2 |  |  |  |
| 170 | 噪声检测仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 把 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 171 | 光功率器 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 精明鼠NF-906A | 台 | 两年 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 172 | 光时域反射仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | EXFO-710b | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 173 | 寻线仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 福禄克 2042 | 把 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 14 | 14 |  |  |  |
| 174 | 光功率计 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 杉木林 SML-D18 | 个 | 两年 | 检定 | 19 | 19 |  |  |  |
| 175 | DCS无线便携式测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 德力 E8000A | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 176 | 酒精测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 兆为，黑猫3号 | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 10 | 10 |  |  |  |
| 177 | 有害气体分析仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一年 | 检定 | 6 | 12 |  |  |  |
| 178 | SF6微水测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 179 | 变压器绝缘油色谱分析仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 180 | 气体测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 10 | 10 |  |  |  |
| 181 | 二氧化碳测试仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一次性检定/校准使用 | 检定 | 1 | 1 |  |  |  |
| 182 | 油品检测仪器 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 2 | 2 |  |  |  |
| 183 | SF6泄漏报警装置 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 两年 | 检定 | 6 | 6 |  |  |  |
| 184 | 接触轨道尺 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | SGC-J | 把 | 半年 | 检定 | 16 | 64 |  |  |  |
| 185 | 行走式接触轨检测仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一年 | 检定 | 2 | 4 |  |  |  |
| 186 | 超声波测厚仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一年 | 检定 | 4 | 8 |  |  |  |
| 187 | 锚栓拉拔仪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 台 | 一年 | 检定 | 4 | 8 |  |  |  |
| 188 | 安全带 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 根 | 一年 | 检定 | 4 | 8 |  |  |  |
| 189 | 力矩扳手 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 20-100 | 把 | 一年 | 检定 | 12 | 24 |  |  |  |
| 190 | 力矩扳手 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | 60-340 | 把 | 一年 | 检定 | 12 | 24 |  |  |  |
| 191 | 测温枪 | 非强检类（CNAS/CMA范围内） | / | 把 | 一年 | 检定 | 10 | 20 |  |  |  |

附件2 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年电力安全工器具委外检测服务项目清单金华

| 序号 | 仪器名称 | 计量单位 | 检测周期 | 检测方式 | 数量 | 合同期内检测次数 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV交流验电器 | 根 | 一年 | 检定 | 60 | 120 |  |  |  |
| 2 | 1.5KV直流验电器 | 根 | 一年 | 检定 | 151 | 302 |  |  |  |
| 3 | 12KV绝缘手套 | 双 | 六个月 | 检定 | 40 | 160 |  |  |  |
| 4 | 35KV绝缘手套 | 双 | 六个月 | 检定 | 398 | 1592 |  |  |  |
| 5 | 35KV绝缘靴 | 双 | 六个月 | 检定 | 462 | 1848 |  |  |  |
| 6 | 1.5KV直流验电器 | 根 | 一年 | 检定 | 103 | 206 |  |  |  |
| 7 | 1.5KV直流接地线（带接地棒） | 根 | 一年 | 检定 | 178 | 356 |  |  |  |
| 8 | 35KV交流接地线（带接地棒） | 根 | 一年 | 检定 | 178 | 356 |  |  |  |
| 9 | 1.5KV接触轨专用接地线（带接地棒） | 根 | 一年 | 检定 | 146 | 292 |  |  |  |
| 10 | 异物杆 | 套 | 一年 | 检定 | 20 | 40 |  |  |  |
| 11 | 绝缘拉杆 | 根 | 一年 | 检定 | 6 | 12 |  |  |  |
| 12 | 放电棒 | 根 | 一年 | 检定 | 10 | 20 |  |  |  |

- 十、项目资质要求

见招标公告

- 十一、报价方式

本项目的报价方式为综合单价，综合单价报价包括送检器具的检测、简单调修、加急、运输、技术服务、质保期保障、人员、保险、税费等发生的一切费用。

具体金额按实际数量结算，最终结算金额=实际采购数量×中标单价。

- 十二、付款方式

1、本项目为固定除税单价合同，分批支付，一年不超过2次，每6个月支付一次。

2、乙方提出支付申请时须按甲方（或甲方指定单位）要求的支付申请格式，同时提供甲方（或甲方指定单位）认可的增值税发票（若结算税款为零的，开具的票据需经甲方认可）。甲方在支付手续齐全后支付。

支撑性材料包括但不限于以下材料：1、检测报告；2、检测清单；3、检测费用计算资料（按招标人要求的格式）；4、足额的增值税专用发票；5、招标人认为需要的其它资料。

第六章　投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

1.投标人应按照投标人须知中规定内容顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、投标文件相关格式附后：

未提供格式的，投标人按资格要求及评标办法中的内容自行制作。

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

商务报价

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

投标（报价）一览表

金华市金义东轨道交通有限公司：

按你方招标文件要求，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（报价）一览表的价格完成招标文件之选项的实施。

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标总价（含税价） | 小写人民币： |
|  |  | 大写人民币： |

备注：含税报价不得超出最高限价。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人（盖公章）：

日期：    年    月    日

报价明细表

| 序号 | 仪器名称 | 检测类型 | 型号/规格 | 计量单位 | 检定周期 | 检测方式 | 数量 | 合同期内检测次数 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年计量器具委外检测服务项目清单

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年电力安全工器具委外检测服务项目清单

| 序号 | 仪器名称 | 计量单位 | 检测周期 | 检测方式 | 数量 | 合同期内检测次数 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上价格均为含税价；报价时税率按6%进行报价，若投标人在中标后实际税率不同，结算时税款按实际开票税率计。

2.表中物资的序号、名称、单位、数量及顺序需与用户需求书中表3-1《金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年计量器具委外检测服务项目清单》和表3-2《金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年电力安全工器具委外检测服务项目清单》一致。

法定代表人（授权委托人）签字或盖章：

投标人（盖公章）：

日期：         年	      月		日

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

技术资信(含资格审查资料)

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

授权委托书

兹委派我公司        先生/女士(身份证号：        ，其在本公司的职务是：         ，联系电话：        手机：        传真：        )，代表我公司全权处理                           项目投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：    年  月   日

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 固定服务网点地址（离投标项目最近处） |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 本项目负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业获得的相关证书 |  |  | 其中 公司人员情况 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

提醒：资格审查资料按招标公告中的投标资格要求自行编制。

投标人项目业绩表

投标人：

| 起讫时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.业绩证明材料：投标人可按上述的格式自行编制，须随表附合同等复印件。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

拟投入项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

技术偏离说明表

| 序号 | 仪器 名称 | 招标文件要求 |  | 投标响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测类型 | 检测方式 | 检测类型 | 检测方式 |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、请按用户需求书中的《金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年计量器具委外检测服务项目清单》和《金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年电力安全工器具委外检测服务项目清单》顺序排序。

报价人有效的CNAS/CMA认证和电力行业计量器具检测范围覆盖清单表

| 序号 | 本项目仪器名称 | 检测类型 | 型号/规格 | 检测范围是否覆盖（Y/N） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 206 |  |  |  |  |
| 汇总 | 总检测项数 | 206 | 检测范围满足项数 |  |
|  | 检测服务满足程度 | （%） |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 注：1、“本项目仪器名称”按用户需求书中的《金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年计量器具委外检测服务项目清单》和《金华-义乌-东阳市域轨道交通工程2022-2023年电力安全工器具委外检测服务项目清单》顺序排序。

- 2、检测范围是否覆盖是指报价人有效的CNAS/CMA检测和电力行业计量器具检测范围与本项目检测需求清单进行比较是否覆盖，不含分包项目。

3、检测范围是否覆盖，覆盖：Y，不覆盖：N。

4、附检测范围覆盖的证书等证明资料。